## Sheet1
Prilog 2.
Troškovnik za nabavu čiji je predmet nabava Modularnog čitača mikrotitar pločica (MTP) za potrebe Odjela za Biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, E-BAG-10/2017
| Opis stavke | DA/NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
| Modularni čitač MTP s mogućnošću rada s aplikacijama: brojanje stanica i brojanje preživljavanja stanica (cell viability analysis) s mogućnošću slikavanja (imaging module), inkubacije stanica u čitaču s preciznom regulacijom CO2/O2 unutar komore čitača , absorbancije, flourescencije, FRET, TRF, TR-FRET, flourescencijske polarizacije, DNA kvantifikacije u nano-volumenima, luminiscencije (flash i glow), luminiscencijskog skeniranja te multi-colour luminiscencije (aplikacije BRET) |  | komplet | 1
Modul za absorbanciju
Izvor svijetla: Xenon flash lamp ili jednakovrijedno
Raspon spektra min 200 – 1000 nm
OD raspon min. 0 – 4 OD
Brzina skeniranja od 200 – 1000 nm ≤ 5 sec
Točnost valne duljine: min ≤ 0.3 nm
Obnovljivost valnih duljina (reproducibility) min ≤ 0.3 nm
Omjer točnosti valjnih duljina: 260/230 < 0.08
Omjer točnosti valjnih duljina: 260/280 < 0.07
OD preciznost na 260 nm: min < 0.2%
OD točnost na 260 nm: min < 0.5%
Limit of detection (DNA) < 1 ng/μl
Modul za flourescenciju
Izvor svijetla: Xenon flash lamp visoke energije (High energy) ili jednakovrijedno
Detektor: PMT enhanced ili jednakovrijedno
Raspon spektra Ex: min 230-90 nm; Em: min 280-900 nm
Točnost valne duljine: Ex: < 0.5 nm; Em: < 0.5 nm
Obnovljivost valnih duljina (reproducibility): < 0.5 nm
Valne duljine: namještaju se od 5-50 nm
Skeniranje jažica: minimalno do 100x100 točkastih podataka (data points)
Intenzitet flourescencije (FI):
Limit detekcije Filter - top ≤ 08 amol/well (kod mjerenja u volumenu od 10ul u 1536 well-pločama)
Limit detekcije Filter – bottom ≤ 180 amol/well (kod mjerenja u volumenu od 10ul u 1536 well-pločama)
FP (Fluorescence polarization)
Raspon spectra min 300 – 850 nm
Preciznost filtera: ≤ 1.25 mP kod 1 nm Flourescina
TRF (Time-resolved fluorescence)
Limit detekcije ≤ 0.5 amol/well (kod mjerenja u volumenu od 20ul u 384 well-pločama)
Brzina čitanja flourescencije za 96 well plate (FI): min. ≤ 13 sec
Brzina čitanja flourescencije za 384 well plate (FI): min. ≤ 22 sec
Software s funkcijama
Kvalitativne i kvantitativne EIA analize
Krivulja: točka-do –točke prikazom, linaerna regresija, ne linearna regresija, Akima, logit-log
ICx kalkulacije
Import/export
Automatski import uzoraka s ID listom
Kinetičke analize s kalkulacijom nagiba i enzimske kinetike
Spektralne analize s korekcijom „background“, korekcijom nagiba, identifikacom signala u gornjoj točki (peak indetification) i 3D skeniranje
Mogućnost automatizacije uređaja
Instalacija/servis/trening rada na uređaju
Instalacija uređaja kod korisnika
Trening rada na uređaju
Garancija na uređaj min 2 godine
Servis osiguran u Republici Hrvatskoj
Ukupna cijena bez PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a 25% (brojkama):
Ukupna cijena s PDV-om (brojkama):
ZA PONUDITELJA:
M.P.
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)