## Sheet1
Prilog 2.
Troškovnik za nabavu čiji je predmet nabava sustava za prikazivanje i analizu gelova i membrana za potrebe za potrebe projekta „ImproveMED“ INTERREG, HUHR/1601/4.1.1./0009
| Opis stavke | DA/NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
| Sustav za prikazivanje i analizu gelova i membrana uz upotrebu fluorescencije i kemiluminiscencije |  | komplet | 1
Podržane primjene
kemiluminiscencija
fluorescencija
kolorimetrija
dokumentacija gelova
Izvor osvjetljenja
trans UV 302nm
epi bijelo svijetlo
Filteri (minimalno)
emisijski filter 590/110
Detektor
hlađeni CCD, min 6MP ili jednakovrijedno
dinamički raspon min. 4 reda veličine
rezolucija (pixel density) > 64 000
Automatizacija
autoekpozicija
autofokus
optimizacija slike
Hardware
PC ili samostojeći uređaj
Software
software za obradu i analizu
podržani različiti formati slika za export
pogodan za veliki broj korisnika (instalacija na pet računala)
Instalacija/servis/trening rada na uređaju
Instalacija uređaja kod korisnika
Trening rada na uređaju -jednokratno
Garancija na uređaj min 12 mjeseci
Ukupna cijena bez PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a 25% (brojkama):
Ukupna cijena s PDV-om (brojkama):
ZA PONUDITELJA:
M.P.
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)