## Sheet1
Prilog 2.
Troškovnik za nabavu čiji je predmet nabava Analizator veličine pora i površine (BET) za potrebe Odjela za Kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, E-JEDN-28/2018
| Opis stavke | DA/NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
| Analizator veličine pora i površine (BET): za određivanje veličine pora i površine mikro- i mezo- poroznih materijala. |  | komplet | 1
Specifikacije
Princip određivanja poroznih svojstava: Adsorpcija plinova statičkom volumetrijskom metodom
Plinovi koji se mogu koristiti za mjerenja: Svi ne-korozivni plinovi kao; N2, Ar, Kr, H2, O2, CO2
Broj radnih stanica za mjerenje: 1 ili više
Broj radnih stanica za pripremu uzoraka: 1 ili više
P/P0 raspon: od 1x10-8 do 0,99
Vakuum sustav: Turbo pumpa za postizanje maksimalnog vakuma od 10-7 do 10-8 Pa
Raspon za određivanje površine: od minimalno 0,001 m2/g do poznate gornje granice za pojedini korišteni plin
Raspon za određivanje veličine pora: od 0,35 nm do minimalno 400 nm
Temperatura pripreme uzorka: od sobne temperature do minimalno 350 C
Komplet ćelija od kvarcnog stakla stakla za mjerenje
Uzorci standarda
Dewarova posuda
Posuda za čuvanje tekućeg dušika
Izotermalni pokrov za kontrolu razine tekućeg dušika
Software s funkcijama:
Rad pod Windows sustavom
Mogućnost instalacije na više računala
Mogućnost povezivanja na mrežu
Metode određivanja specifične površine: BET (u jednoj točci i više točaka), Langmuir, STSA, BJH
Metode određivanja distribucije veličine mikro- i mezo- pora: NLDFT, QSDFT, SF, t-plot, DR, DA, MP, HK, Monte-Carlo.
Mogućnost nadogradnje uređaja
Instalacija/servis/trening rada na uređaju
Instalacija uređaja kod korisnika
Trening rada na uređaju
Garancija na uređaj minimalno 2 godine
Ukupna cijena bez PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a 25% (brojkama):
Ukupna cijena s PDV-om (brojkama):
ZA PONUDITELJA:
M.P.
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)