## List1
Prilog 2. Troškovnik
TROŠKOVNIK
za nabavu i isporuku Multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica za potrebe Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE E-JEDN-65/2020
R.br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Odjel za biologiju
Multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
1. | Multifunkcijski čitač mikrotitarskih pločica Koji udovoljava slijedećim specifikacijama: | Proizvođač: Tip, model: | kom | 1
Monokromatorski uređaj s mogućnošću odabira valne duljine u rasponu od 200 do 1000 nm i promjene valne duljine u pomacima po 1 nm
Točnost odabrane valne duljine (eng. wavelength accuracy) < 0.3 nm
Reproducibilnost odabira valne duljine (eng. wavelength repeatability) ≤ 0.3 nm
Mjerenje absorbance u rasponu od 0 do minimalno 4 jedinice absorbance
Spektralno skeniranje
Kiveta
Kontrola temperature do minimalno 42 °C, s ujednačenošću temperature < 0.5 °C
Orbitalno i dvostruko orbitalno miješanje s promjenjivom amplitudom i brzinom miješanja
Korekcija duljine prolaska svijetla (eng. pathlength correction) kroz tekućinu u bunarčiću mikrotitracijske pločice
Mogućnost mjerenja u mikrotitracijskim pločicama s 1 do 96 bunarčića
Uključen software za upravljanje instrumentom i analizu podataka
Jamstvo minimalno 12 mjeseci od datuma potpisa zapisnika o uspješnom puštanju u rad i primopredaji opreme.
Ukupna cijena bez PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a 25% (brojkama):
Ukupna cijena s PDV-om (brojkama):
ZA PONUDITELJA:
M.P.
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)