## List1
Prilog 2.
Troškovnik
a nabavu čiji je predmet pružanje usluge tekućeg održavaanja i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i solarnog sustava za potrebe novog Studentskog paviljona u Osijeku E-JEDN-86/2022 GRUPA 2: održavanje solarnog sustava „PTV“
R.br. | Opis usluge | Mjerna jedinica | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
SOLARNI SUSTAV
1. | Servisiranje solarnog sistema pripreme tople vode koje se sastoji od: | kpl | 1 |  | 0
- provjera koncentracije glikola
- provjera tlaka unutar sistema
- provjera nepropusnosti
- provjera ispravnosti mjerača protoka
- provjera rada pumpi
- provjera ispravnosti rada modula i zadanih parametara
- čišćenje hvatača nečistoća na instalaciji
- provjera ispravnosti el. instalacija
- provjera ispravnosti izolacije
- provjera stabilnosti solarnih ploča
- ozračivanje sistema
- provjera ispravnosti ekspanzijskih posuda
-pregled akumulacijskog spremnika za akumulaciju topline od kolektora i spremnika za PTV
- podešavanje parametara i ponovno pokretanje sustava
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  | M.P. |  | Potpis ovlaštene
| Mjesto i datum_______________________ |  |  | osobe ponuditelja:
__________________________________