## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI
INVESTITOR: | Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
OIB 78808975734
GRAĐEVINA: | Projekt obnove sjevernog pročelja
LOKACIJA: | Trg Svetog Trojstva 3, Osijek k.č.br. 5787 k.o. Osijek
Troškovnik izradili:
TVRTKA: | HIDROENERGA d.o.o., Osijek
PROJEKTANT: | Ana Pećar, dipl.ing.arh.
DATUM IZRADE: | svibanj 2024.

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI, RADOVI RUŠENJA I UKLANJANJA
Sva rušenja i uklanjanja obavljati po pravilima struke i u skladu s propisima zaštite na radu.
FASADERSKI RADOVI
Sve radove na izvedbi fasade izvoditi prema Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova. Obračun površine: -otvori površine do 3m² ne odbijaju se, a njihove špalete se ne obračunavaju (osim ako su šire od 20cm) -kod otvora površine 3-5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se ne obračunavaju posebno (osim ako su šire od 20 cm) -kod otvora površine preko 5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se obračunavaju posebno Ako su špalete šire od 20cm, onda se višak preko 20cm obračunava posebno po m².
Materijali za fasaderske radove moraju odgovarati normativima, tehničkim uvjetima i drugim propisima. Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje o svom trošku. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi.
Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova. Prije početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi. Za radove na visini preko 2 m od poda mora se prethodno postaviti skela. Fasaderski radovi moraju biti stručno izvedeni. Dovršene radove izvođač je dužan uredno predati investitoru.

## TROSKOVNIK
red. broj. | vrsta radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
I.1. | Postavljanje i demontaža cijevne skele na pročeljima. Skela mora biti stabilna, dobro ukrućena i povezana. Skela doseže visinu h = 16,0 metara do atike ravnog krova i postavlja se s terena. Stavka uključuje postavu zaštitnih zavjesa od jute s vanjske strane za zaštitu od sunca i naglih vremenskih promjena, te kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. i to po cijeloj površini. Uz to je u cijenu uključen sav materijal, izrada i doprema alata, mehanizacija i uskladištenje, svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta montaže, čišćenje ,odvoz i deponiranje otpada nakon završetka radova, sva šteta kao i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškovi atesta. Trošak najma javne površine za postavljanje skele uračunati u cijenu stavke.
| Obračun po m². | m² | 1070 |  | 0
I.2. | Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica koje su u cijeni stavke.
| Obračun po m². | m² | 135
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (€): |  |  |  | 0
II. | FASADERSKI RADOVI:
Napomena: na pročelju se zadržavaju bijele razdjelne trake između etaža, ako i vijenac.
II.1. | Popravak dijela oštećene žbuke pročelja; otucanje dijelova žbuke po uputama nadzornog inženjera, čišćenje, premaz SN vezom, priprema zida za žbukanje i žbukanje vapnenom žbukom u sloju potrebne debljine radi poravnanja s postojećom. Predviđa se popravak cca 10% ukupne površine. Žbuku treba otući do zdravog zida na mjestima gdje je žbuka otpala te na mjestima gdje se prekucavanjem utvrdi da je žbuka šuplja odnosno da se odvojila od zida te na mjestima gdje se trusi i raspada, reške očistiti i zid kompletno otprašiti i isprati.
| Obračun po m². | m² | 95
II.2. | Popravak dijela oštećene žbuke sokla; otucanje dijelova žbuke po uputama nadzornog inženjera, čišćenje, premaz SN vezom, priprema zida za žbukanje sanacijskim premazom i žbukanje sanacijskom žbukom predviđenom za zidove opterećene kapilarnom vlagom u sloju potrebne debljine radi poravnanja s postojećom. Predviđa se popravak cca 20% ukupne površine sokla. Žbuku treba otući do zdravog zida na mjestima gdje je žbuka otpala te na mjestima gdje se prekucavanjem utvrdi da je žbuka šuplja odnosno da se odvojila od zida te na mjestima gdje se trusi i raspada, reške očistiti i zid kompletno otprašiti i isprati. Grubi sloj izraditi vapneno-cementnom sanacijskom žbukom, a završni sloj sanacijskom žbukom finije granulacije, prema uputama proizviđača i dogovoru sa nadzornim inženjerom i nadležnim konzervatorom.
| Obračun po m². | m² | 14
II.3. | Pranje površine fasade, te zatim neutralizacija površine sa sredstvom na bazi vodene otopine kliselih fluorosilikata (kao Histolith Fluat ili jednakovrijedno).
| Obračun po m². | m² | 1000
II.4. | Izjednačavanje upojnosti vapnene žbuke transparentnim premazom na bazi silikata (kao Histolith Sol-Silikat Fixativ ili jednakovrijedno) po potrebi razrijeđenim s vodom ovisno o upojnosti.
| Obračun po m². | m² | 1000
II.5. | Premazivanje u 2 ruke zapunjujućim strukturnim premazom kojim se izjednačiava nijansa podloge na koju se aplicira lazura (kao Minera Universal ili jednakovrijedno). Premazivanje sa izvodi, u svijetlo sivoj nijansi. U cijenu uključiti nanošenje valjkom. U cijenu uključiti i izradu probnog polja s nanosom valjkom i zasebno s nanosom četkom. Obavezno dobiti potvrdu nadležnog Konzervatorskog odjela prije izrade cijele fasade.
| Obračun po m². | m² | 910
Dodatak na cijenu ukoliko se površina obrađuje četkom
| Obračun po m2 | m² | 910
II.6. | Završno dvostuko premazivanje sa lazurom na bazi kalijevog vodenog stakla (kao Histolith Antik ili jednakovrijedno) u sivom tonu (prirodna boja žbuke). Ton će isprva ispasti svjetliji a sa svakom rukom lazure će se dobivati ton sve bliže odabranom ali isto tako i više pokrivnog izgleda (manje „musavog“, više ujednačenijeg). U cijenu uključiti nanošenje dvije ruke lazurnog premaza, te izradu probnog polja. Obavezno dobiti potvrdu nadležnog Konzervatorskog odjela prije izrade cijele fasade. Lazura se nanosi četkom križnim potezima.
| Obračun po m². | m² | 910
II.7. | Bojanje razdjelnih traka između etaža i krovnog vijenca vapnenom bijelom bojom za vanjsku primjenu (u tonu prema postojećem). U stavku uključena dobava boje i dvostruko bojanje vučenih i ravnih profila.
| Obračun po m². | m² | 92
II. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Datum izrade: svibanj 2024.
otvor na prostoriji za smeće na svakoj etaži (12) ugraditi
ventilacijsku ozraku u gornjem dijelu otvora.